OR.272.3.2015 Kolbuszowa, 2015-04-23

**Wszyscy Wykonawcy**

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o ich treści i udziela wyjaśnień:

***Pytanie:***

*W ogłoszonym przez Państwa postępowaniu przetargowym pod nazwą : „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej” w dokumentacji projektowej pt. (Budowa ulicy Leśnej (poz 2+3+4+5)) znajduje się dobór przepompowni ścieków oraz większy zakres robót do wykonania niż podany w przedmiarach. Proszę o określenie czy przepompownie ścieków należy ująć w wycenie.*

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa obejmuje zakres robót, który został częściowo zrealizowany
w ramach inwestycji prowadzonej przez Gminę Kolbuszowa i zakończony decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie z dnia 22.11.2012 znak PINB-7353/A/26a/12 (wykazaną w zał. Nr 2 do SIWZ).

W związku z powyższym przepompownia ścieków została już zrealizowana w ramach inwestycji prowadzonej przez Gminę Kolbuszowa.

Do zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia pozostaje zakres wymieniony **w ust. I** **Rozdziału
2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.**

Ponadto dokumentacja wykonawcza z branży sanitarnej w zakresie ul. Leśnej znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa (2. Budowa ulicy Leśnej (poz 2+3+4+5) – folder: Projekt Wykonawczy; podfoldery: „Branża sanitarna” oraz „ul. Leśna do wykonania”.

W załączeniu skan wyciągu z dokumentacji projektowej (rys) z zaznaczeniem zakresu do wykonania - część sanitarna.

Otrzymują:

1. 1 x strona internetowa
2. 1 x a/a