# Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ

| Obiekt | Pow. użytkowa (m2 ) | Kubatura -około (m3 ) | Moc źródła ciepła | Paliwo wykorzystywane w kotłowni | Rok instalacji/modernizacji kotłowni Około roku: | Czy posiadana dokumentacja jest kompletna (tak/nie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Architektura (rzuty, przekroje) | Instalacje c.o. | Inna dokumentacja | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZST Kolbusz | 3.220 | 10.500 | 680 kW | Gaz i olej | 2000 | nie | nie | PT docieplenia | ---------- |
| CKP Kolbusz | 3.600 | 17.000 | 380 kW | Gaz i olej | 2002 | Patrz kol.10 | nie | PT docieplenia | jest PT inwent. architektoniczna |
| ZSAE Werynia | 2.190 | 8.100 | 680 kW | Gaz i olej | 2000 | tak | tak | PT docieplenia ścian | --------- |
| OZ Kolbuszow | 485 | 1.700 | 44 kW | węgiel | zużyte | Patrz kol.10 | Patrz kol.9 | PT kotłowni na gaz +instal.c.o+docieplenia | jest PT. inwen taryzacja arch. |
| OZ Lipnica | 665 | 2.400 | 60 kW | gaz | 2000 | jw | jw | PT instalacji c.o.+docieplenia | jw |
| OZ Niwiska | 750 | 2.700 | 55 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | PT kotłowni na gaz +instal.c.o+docieplenia | jw |
| OZ Ostrowy T | 527 | 1.900 | 44 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |
| OZ Przedbórz | 560 | 2.000 | 44 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |
| OZ Raniżów | 640 | 2.300 | 43 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |
| OZ Cmolas | 1.016 | 3.500 | 97 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |
| OZ Widełka | 342 | 1.200 | 38 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |
| OZ Wilcza W | 344 | 1.200 | 37 kW | węgiel | zużyte | jw | jw | jw | jw |