STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ

ul. 11-go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa

tel. ( 0 – 17) 22 75 880

fax. ( 0 – 17) 22 71 523

e-mail: starostwo@powiat.kolbuszowa.pl

S P ECY F I KACJA

I S TOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
Zakup i dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego ORAZ urządzeń pomocniczych

S P ECY F I KACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Część A

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” w ramach programu pn.: „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” współfinansowanego ze środków PERON.

1.2.	Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego 
zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3.	Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r., nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4.	Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.4.1	„Zamawiający” – Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

1.4.2	„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie

niniejszej Specyfikacji.

1.4.3	„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4.4	„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

1.4.5	„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

1.4.6	”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania

Zamówienia.

1.5.	Dane Zamawiającego:

NIP: 814 14 65 314

REGON: 690 587 350

Dokładny adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: ( 0 – 17) 22 75 834

Strona internetowa Zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl, w sprawie przetargów zakładka BIP.

Znak Postępowania: OR. 2120/07/07

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym

znakiem.

2.	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1	Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot zamówienia określony wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 33196200-2, 33141700-7, 33141720-3, 33141710-0, 33100000-1, 33158000-2, 33155000-1, 33192100-3,

33193110-3.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw/ilości sztuk w poszczególnych pozycjach będących przedmiotem zamówienia do wartości 30% całego zamówienia. Powyższa zmiana uzależniona jest od cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji zawartych w wybranej ofercie. Powyższe zastrzeżenie ma związek z ilością środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na zakup poszczególnych sprzętów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Wraz z dostarczonym zamówieniem należy przedłożyć stosowne atesty i certyfikaty

2.3	Zawartość dokumentów przetargowych.

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

2.3.1	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.3.2	Wzór oferty wraz z formularzami

2.3.3	Wzór umowy

3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje 2 dostawy zamawianego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ciągu roku:

-	pierwsza dostawa (w asortymencie i ilości wskazanej w części B SIWZ) powinna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Płatność za I - wszą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

-	druga dostawa (w asortymencie i ilości wskazanej w części B SIWZ) dokonana zostanie na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie dostawy z 2 tygodniowym (14 dni) wyprzedzeniem. Realizacja drugiej dostawy nastąpi najpóźniej do 12 listopada 2007 r. Płatność za II – gą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKOW

4.1.	O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1	Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

c)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia;

d)	nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2	Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1	W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 a) wymagane jest wykonywanie

działalności związanej z w/w zamówieniem. Ocena spełnienia warunków

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

4.2.2	W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 b), c), d) ocena spełnienia

warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w

punkcie 5.1.2.

5.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1	Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do oferty każdy z

Wykonawców jest zobowiązany dołączyć:

a)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.1.2	Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z

Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że:

a)	spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

b)	nie podlega wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

6.	SPOSOB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

6.1	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,

zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

6.2	Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer

wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie,

jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została

niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

6.3	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących

SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które

otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi

Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

wskazanej w pkt. 1.5 SIWZ.

6.4	Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia

wyjaśnień dotyczących SIWZ.

6.5	Modyfikacja SIWZ:

6.5.1	W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie

przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

6.5.2	Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na

stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ

6.5.3	W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas

niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści

SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na

stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ

7.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień

Wykonawcom jest:

-	w sprawach merytorycznych dot. sprzętu i urządzeń: Anna Golis, 
tel. (0-17) 22 75 85641

-	w sprawach formalno – prawnych dotyczących postępowania przetargowego: Dorota Dworak, tel/fax. (017) 22 75 834

8.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

8.2	W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

9.	SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i

złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z

tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

9.3	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być

trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby)

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

9.4	Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają

z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów

popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być

opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

9.5	Oferty wariantowe i częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

9.6	Dokumenty składające się na ofertę.

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)	Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

b)	Dokumenty formalne wymagane wg pkt 5.1.1.

c)	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

Ustawy – załącznik nr 2,

d)	Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy -

załącznik nr 2,

9.7	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres

informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako

zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji

Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

9.8	Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób

zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym

nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem:

„Oferta na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych - nie otwierać przed dniem 06.08.2007 roku, do godz. 10:00”.

Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

9.9	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie

oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.10	Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt 9.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo

umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1	Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, w sekretariacie – pokój 217, do godziny 10.00 do dnia 06.08.2007 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2	Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej o godzinie 10.15 
w dniu 06.08.2007 r.

10.3	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.4	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

10.5	Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia

ofert Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

10.6	Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy 
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone 
w punkcie 4 SIWZ czy została ona prawidłowo podpisana, oraz czy jest zgodna 
z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

10.7	Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24.

ust.1 i 2 Ustawy uznaje się za odrzuconą.

10.8	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą;

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)	zawiera rażąco niską cenę;

e)	została złożona przez wykonawcę Wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

f)	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

g)	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.9	Oferty określone jako zgodne z wymaganiami zostaną przez zamawiającego sprawdzone pod względem błędów arytmetycznych zgodnie z Ustawą

10.10	Kwota podana w ofercie zostanie przez zamawiającego poprawiona zgodnie z

Ustawą i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

11.	SPOSOB OBLICZENIA CENY

11.1	Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN

cyfrowo i słownie.

11.2	Ceny poszczególnych pozycji oferty należy podać wg załączonego wzoru – wzór oferty

12.	OPIS KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

12.1	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom

SIWZ.

12.2	Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, 
o których mowa w punkcie 10.9 SIWZ.

12.3	Maksymalną liczbę punktów [100] otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą

cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę

punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= Cn       x100

COB

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

Cn – oferta z najniższą ceną

COB – cena oferty badanej

13.	FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1	Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych Wykonawców o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

13.2	Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem

do zawarcia umowy zgodnie z punktem 13.3 SIWZ.

13.3	Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie

wcześniej, niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania oraz przed upływem terminu związania ofertą.

14.	WZOR UMOWY NA WYKONANIE ZAMOWIENIA

14.1	Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

14.2	Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie

Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

15.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia

publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

protestu (DZIAŁ VI, Rozdział 2, art. 180 ÷ 183 Pzp),

16.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1	Zasady udostępniania dokumentów:

16.1.1.	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,

że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnieniu nie podlegają

dokumenty lub informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania stanowiące

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji

16.1.2	Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)	zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

2)	zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych

dokumentów;

3)	zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione

zostaną dokumenty;

4)	zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;

5)	 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz

czasie godzin jego urzędowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Zatwierdzam:

.................................................................

S P ECY F I KACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Część B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.	Zadanie nr I – pierwsza dostawa

| Lp. | Nazwa | Szacunkowa ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych. Zwrotny i szybki wózek o uniwersalnym przeznaczeniu – nadający się do pomieszczeń zamkniętych oraz na zewnątrz. Główne części wózka; - Boczki – odchylane - Oparcie – składane - Podnóżki demontowane Dane techniczne: - Obciążenie – minimalne 110 kg lub większe - Prędkość – minimalna 6km/H lub większe - Akumulator min. 28 Ah - Silnik o mocy min. 300 W - Szerokości siedziska min. 45 cm - Zasięg min. 16 km | 3 |
|  | Fotele do masażu leczniczego. Fotel przeznaczony do łatwego i samodzielnego montażu. Stabilna podstawa fotela, z podłokietnikami z drewna lub innego trwałego materiału. Obicie fotela wykonane z trwałego i mocnego materiału np. tekstylnego lub skóry które umożliwi higieniczne użytkowanie. Sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający wibracyjny masaż całego ciała w tym: - strefa barków i karku, - strefa pleców- kręgosłupa, - strefa pośladków- ud - strefa łydek- nóg Masaże uruchamiane za pomocą pilota. Fotel masujący wyposażony powinien być w minimalnie trzy techniki masowania np. masaż rolujący, masaż ugniatający, masaż uderzający. Z wyborem obszaru masowania i wyborem siły masowania. Elektronika fotelu masującego wyposażona w zabezpieczenia przed przeciążeniem, które przy przeciążeniu mechaniki automatycznie przerywa masaż. Zasilacz sieciowy 230/24 V Fotel powinien spełniać standardy bezpieczeństwa. | 2 |
|  | Materac leczniczy z masażem rolkowym służący do leczenia poprzez masaż barków i karku, kręgosłupa, mięśni pleców, ud i łydek. Materac leczniczy masujący wyposażony w minimalnie trzy techniki masowania np. masaż rozciągający, masaż wibracyjny i poklepujący. Z wyborem obszaru masowania i wyborem siły masowania. Materac ergonomiczny posiadający funkcję podgrzewania leża, które usprawnia leczenie pourazowe i rehabilitacyjne. Materac wyposażony w: - pilot sterujący masażami i programami masażowymi - zasilacz sieciowy 230/24 V Kabel pilota oraz kabel zasilający z gniazdem do połączenia zasilaczem sieciowym zamontowane na stałe w materacu. | 5 |
|  | Rotor elektryczny kończyn dolnych i górnych Urządzenie umożliwiające ćwiczenie aktywne kończyn dolnych lub kończyn górnych jak również bezwysiłkową, pasywną terapię stawów w pozycji siedzącej lub leżącej. Pedały wyposażone w uchwyty mocujące stopy lub dłonie. | 3 |
|  | Rotor kończyn dolnych i górnych składający się z ramy chromoniklowej, dwóch pedałów plastikowych z uchwytami podtrzymującymi stopy i pokrętła regulujące opór przy ćwiczeniach | 5 |
|  | Kule inwalidzkie łokciowe (para) aluminiowe lub stalowe z podwójną regulacją. Pierwsza regulacja – regulowana wysokość kuli za pomocą przycisku guzikowego lub Clip. Druga regulacja – regulacja wysokości obejmy w stosunku do uchwytu – regulacja odcinka od pochwytu do obejmy przedramienia. Nasadka na końcu kuli przeciwpoślizgowa wykonana np. z kauczuku naturalnego, zachowująca elastyczność przy niskich temperaturach. Uchwyt ergonomiczny nie powodujący poślizg dłoni wyposażony dodatkowo w światło odblaskowe. Półeliptyczna obejma przedramienia, stabilizująca łokieć ruchoma – z możliwością odchylania. | 5 |
|  | Kule inwalidzkie pachowe (para) aluminiowe lub stalowe z regulacją wysokości za pomocą przycisku guzikowego lub Clip | 5 |
|  | Wózek inwalidzki dla dorosłych Wózek aluminiowy, bardzo wytrzymały, lekki dla pacjentów o wadze min do 110 kg. Konstrukcja krzyżakowa, składana. Posiadający koła pneumatyczne, odchylane boczki oraz demontowalne podnóżki. | 4 |
|  | Bieżnie Elektryczne Bieżnia do użytku domowego elektryczna. Automatyczne wybieranie prędkość z wyświetlaczem komputerowym (m.in. czas, prędkość, dystans, spalane kalorie, pomiar pulsu przez dłonie itp.) | 1 |
|  | Stół do pionizacji Stół pionizacyjny ręczny z możliwością regulacji kąta nachylenia leżyska stołu ręcznie za pomocą korby podnośnika. Wyposażony w 4 kółka jezdne z hamulcami, min. 3 pasy stabilizujące dla pacjenta. Kąt nachylenia leżyska – od 0 do 90 stopni. Leżysko wykonane z trwałego i mocnego materiału np. tekstylnego lub skóry, które umożliwi higieniczne użytkowanie. | 1 |

2.	Zadanie nr II – druga dostawa

| Lp. | Nazwa | Szacunkowa ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Balsan Futura - Urządzenie do leczniczego hydromasażu wodnego z ozonem z możliwością zastosowania w każdej wannie kąpielowej | 6 |
|  | Łóżka elektryczne z materacami i pokrowcem Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokryta lakierem proszkowym odporna na uszkodzenia mechaniczne. Obudowa łóżka drewniana. Min. trzyczęściowe leże z ruchomymi segmentami: sekcja pleców, uda i podudzia, z możliwością regulacji elektrycznej. Dodatkowa możliwość regulacji wysokości całego łóżka. Wszystkie funkcje regulowane elektrycznie przy użyciu pilota. Układ jezdny: 4 kółka z blokadą. Łóżko wyposażone dodatkowo w dwie barierki boczne umożliwiające ich opuszczanie – regulacje oraz wysięgnik mocowany do łóżka. Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy wykonany z pianki o odpowiedniej gęstości i sztywności Pokrowiec z naturalnej tkaniny bawełnianej, zamykany na suwak. Dodatkowo materac ten wyposażony w pokrowiec – prześcieradło paroprzepuszczalne na gumce. Wykonany z podkładu higienicznego, nieprzemakalnego, wielokrotnego użycia z możliwością prania w wysokiej temperaturze. | 5 |
|  | Lampa typu SOLUX z zestawem szkieł kolorowych. Lampa przeznaczona do domowego stosowania przez pacjentów. Lampa z promieniami podczerwonymi przyśpieszająca leczenie chorób ucha, nosa i gardła, jak również chorób reumatycznych. Opis - min. 3 ruch. pozycje lampy - automatyczny wyłącznik np. po 2, 4, 6, 8 i 10 minutach | 3 |
|  | Lampa BIOPRON lub równoważna lampa do naświetlania. Lampa przeznaczona do domowego stosowania przez pacjentów. Powinna posiadać międzynarodowe normy przewidziane dla urządzeń medycznych. Wyposażona w żarówkę halogenową chłodzona wentylatorem. Dla wygody użytkowników powinna posiadać wbudowany timer wysyłający np. co 2 minuty sygnał dźwiękowy. | 1 |
|  | Rowerki rehabilitacyjne dla dzieci stacjonarny z elektronicznym pomiarem sensorowym i pomiarem pulsu. Wielkością dostosowane dla dzieci. Pedały rowerka wyposażone w uchwyty podtrzymujące stopy + dodatkowe uchwyty mocujące stopy w wyposażeniu. | 6 |
|  | Rowerki rehabilitacyjne dla dorosłych stacjonarny z elektronicznym pomiarem sensorowym i pomiarem pulsu, dla dorosłych. Pedały rowerka wyposażone w uchwyty podtrzymujące stopy + dodatkowe uchwyty mocujące stopy w wyposażeniu. | 8 |
|  | Piłki do ćwiczeń – piłka rehabilitacyjna o średnicy min. 70 cm. Posiadająca dwa uchwyty do potrzymania Piłki do skakania z uchwytami wykorzystywane do rehabilitacji i do ćwiczeń korygujących wady postawy, ćwiczeń równoważnych, ogólnousprawniających i w schorzeniach neurologicznych. Napełniana powietrzem posiadająca powierzchnię antypoślizgową. np. chropowatą | 4 |
|  | Stepper wykorzystywany do ćwiczeń wzmacniający mięśnie nóg, ud i pośladków. Opis: - Siłowniki – 2 tłoki hydrauliczne Komputer sterujący - pomiar: np. czas treningu, zużycie kalorii, szybkość stepowania, ilość kroków itp. | 6 |
|  | Orbitrek trenażer eliptyczny wykorzystywany do treningu całego ciała. Angażujący wszystkie ważniejsze grupy mięśni. Oszczędzający stawy trening o eliptycznym przebiegu ruchów wzmacniający nogi, pośladki i biodra. Powiązany z pracą nóg trening górnych partii ciała dodatkowo wzmacniający ramiona, barki, klatkę piersiową i plecy. | 6 |
|  | Inhalatory dla indywidualnego pacjenta do częstego stosowania. W wyposażeniu: - nebulizator, - maska dla dorosłych i maska dla dzieci, - ustnik, końcówka do nosa, - przewód powietrzny, - zapasowe filtry | 4 |
|  | Wózek inwalidzki rozkładany (leżakowy) Wózek posiadający możliwość odchylania oparcie w sposób płynny do min. 30 stopni. Wyposażony standardowo w; - ortopedyczną tapicerkę zrobioną ze specjalnej gąbki, która dopasowuje się idealnie do ciała chroniąc w ten sposób po części ciało przed powstawaniem odleżyn oraz ze specjalnego materiału obiciowego bardzo delikatnego dla ciała ale wytrzymałego i higienicznego. - zagłówek ortopedyczny z możliwością dopasowania do obwodu głowy z regulacją kąta nachylenia oraz wysokości. | 4 |
|  | Bieżnia Zwykła Bieżnia do użytku domowego z systemem magnetycznym zewnętrznym. Stopniowana regulacja oporu - możliwość składania, z wyświetlaczem komputerowym (m.in. czas, prędkość, dystans, spalane kalorie, pomiar pulsu przez dłonie itp.) | 2 |
|  | Fotel do ćwiczeń oporowych stawów kolanowych - kończyn dolnych. Wyposażony w głowicę oporową i pasy stabilizacyjne, z regulacją pochylenia oparcia fotela - 0 ÷ 90° i regulacja przesuwu oparcia fotela | 2 |
|  | Aparat do masażu ciała i nagrzewania z lampą podczerwoną. Aparat wykorzystywany do masażu całego ciała a bez użycia końcówek możliwość wykorzystania do naświetlania światłem podczerwonym. Aparat wyposażony w min. trzy końcówki masujące np.: - końcówka ze zgrubieniami (grudkami) przeznaczona do wszystkich masaży. - końcówka stożkowa przeznaczona do masaży części mięśniowych. - próżniowa główka przeznaczona do masażu wrażliwych obszarów skóry takich jak obszar klatki piersiowej. | 3 |
|  | Materace stało ciśnieniowe Materac do użytku w warunkach szpitalnych i domowych. Konstrukcja materaca trwała poliuretanowa, ognioodporna i antystatyczny. Powinien posiadać otwory wentylacyjne rozmieszczone optymalnie – zmniejszające możliwość maceracji lub wzrostu temperatury. Materac wyposażony w zawór CPR natychmiastowego wypuszczenia powietrza w przypadku konieczności zastosowania sztucznego oddychania lub masażu serca. Materac powinien posiadać ręczną skalibrowaną pompkę, bez podłączeń elektrycznych. | 4 |