Załącznik nr 1

do umowy z dnia ....... 2006r. na zamówienie publiczne  p.n.:

„Likwidacja barier w Zakładach Opieki Zdrowotnej w zakresie umożliwiającym niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.

Zakres rzeczowy (roboty podstawowe).

| Lp. | # Nazwa projektu | # Zakres rzeczowy wg rodzajów kosztów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Niwiskach | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu |
| 2. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Ostrowach Tuszowskich | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu |
| 3. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Przedborzu | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu |
| 4. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Raniżowie | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu |
| 5. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Widełce | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; |
| 6. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Wilczej Woli | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; |
| 7. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Cmolasie | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu. |
| 8. | Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Rejonowej nr 2 w Kolbuszowej | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu; 4. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych |
| 9. | Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy | - Wymiana drzwi wejściowych na lekkie aluminiowe; - Montaż platformy schodowej; - Dostosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe; - Roboty ogólnobudowlane: - Wymiana drzwi; - Roboty tynkarskie i okładziny; - Posadzki antypoślizgowe; - Roboty malarskie; - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Instalacje sanitarne: - Wymiana rur i podejść inst. - „Biały montaż” - Instalacje elektryczne: - Wykucie bruzd i otworów; - Montaż listew i przewodów;. - Montaż aparatów i osprzętu |

Zamawiający:														Wykonawca: