OR.272.5.2011						     Kolbuszowa, 07.09.2011r.

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający  przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniu 05.09.2011r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W opisie technicznym parapety wewnętrzne mają być wykonane z agromarmuru i PCV. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być czy z agromarmuru czy z PCV?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne należy wykonać z aglomarmuru.

Pytanie 2:

W opisie technicznym parapety zewnętrzne mają być wykonane z blachy i PCV. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być czy z blachy czy z PCV?

Odpowiedź:

Okapniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej grubości min.0,55 mm

Pytanie 3:

Brak w przedmiarach robót uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy są one przedmiotem zamówienia i czy należy je ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Uchwyty dla NPS są przedmiotem zamówienia, należy zatem ująć je w wycenie.

Pytanie 4:

W przedmiarze robót sufity mają być wykonane jako podwieszane z płyt gk na ruszcie stalowym, natomiast w opisie są jako kasetonowe na ruszcie stalowym. Jakie rozwiązanie  należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Sufity podwieszone należy wykonać jako kasetonowe.

Pytanie 5:

Prosimy o ponowne umieszczenie na stronie internetowej rysunków „Zestawienie więźby dachowej”, „rys. nr 13 konstrukcja nadproża stalowego”, „rys. nr 5 przekrój A-

A”, „Projekt podarowania – część graficzna”, ponieważ pliki tych rysunków są uszkodzone i nie da się ich odczytać.

Odpowiedź:

Wskazane rysunki są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie 6:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rut przyziemia – stan projektowany, ponieważ rzut przyziemia- inwentaryzacja nie jest wystarczającym w celu weryfikacji i wyceny?

Odpowiedź:

Rzut przyziemia – stan projektowany – zawiera plik określony w pkt 8 zał. Nr 1 do Siwz pod nazwą:” Zamienny rysunek nr 2A – branża – branża architektoniczna ( z zestawieniem powierzchni pomieszczeń od 1 do 39 i zmianą rodzaju posadzek w stosunku do projektu budowlano – wykonawczego)”

Otrzymują:

- 1 x strona internetowa Zamawiającego

- 1 x a/a