OR.272.5.2011						     Kolbuszowa, 08.09.2011r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający  przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniu 07.09.2011r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych nowych okien,

  - jaki profil - pięciokomorowy czy sześciokomorowy

  - jaka szyba

    - jednokomorowa 4/16/4LE U=1,0 (bez 2 szt. okien które mają być z szybą antywłamaniowa),

    - dwukomorowa 4LE/14/4OF/14/4LE U=0,6

Ad 1:

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymogów określonych w Zał. 2. „Ogólne warunki umowy” do SIWZ, w szczególności w §5 ust.3-5, zapisanych                           w brzmieniu:

„3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy,

- zamienny rysunek nr 2A - branża architektoniczna (z zestawieniem powierzchni pomieszczeń od 1 do 39 i zmianą rodzaju posadzek w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego,

- „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”,

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.IV/4/09 z dnia 21.01.2009r. na budowę zamierzenia p.n.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Centrum Kształcenia Praktycznego na pomieszczenia dydaktyczne                  z zapleczem socjalno-gospodarczym i sanitarnym”,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące normy i przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną.

- Wbudowane materiały i wyroby winny bezwzględnie odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - w sposób określony w Prawie Budowlanym oraz w przepisach wykonawczych oraz winny spełniać wymogi które określono w  dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wymogu akceptacji użytych wzorów materiałów i wyrobów.”

Pytanie 2:

Czy w zakresie robót stacji trafo i wiaty garażowej jest również malowanie tych pomieszczeń, ponieważ z dokumentacji i przedmiarów to nie wynika.

Ad 2:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane podstawowe (wewnątrz) dla tych pomieszczeń, określone w Zał. 2. „Ogólne warunki umowy” do SIWZ, w zakresie ustalonym w §5 ust.1 pkt1:

„1) naprawy i przemalowania wewnątrz ścian zewnętrznych po wymienionych drzwiach i oknach oraz po przemurowaniach (dotyczy „pomieszczenia stacji trafo”             i „wiaty garażowej”)”.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarami a ilościami wynikającymi z projektu i opisu technicznego?

Ad 3:

Inwestor dopuszcza zmiany ilości określone w przedłożonym przedmiarze. Oferent jest zobowiązany stosować w tej kwestii wymogi określone w Rozdziale 16. „Opis sposobu obliczenia ceny”, w pkt 3 ust.2 w brzmieniu:

„2) Cenę należy obliczyć, obliczając koszt nakładów w kolejności ujętej                           w Przedmiarach robót stanowiących zał. Nr 1 do SIWZ. z zastrzeżeniem, że załączone do SIWZ przedmiary należy traktować jako materiał poglądowy gdyż zgodnie z §4, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót. Projekt budowlany ma charakter nadrzędny - wszelkie prace ewentualnie nie uwzględnione w przedmiarze ale ujęte w projekcie budowlanym należy wyceniać zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału.

Ilość robót - w oparciu o przedmiary opracowane przez Wykonawcę.”

Pytanie 4:

Prosimy o podanie przykładowych nazw handlowych płytek ściennych i podłogowych, wymiarów oraz  kolorów w celu określenia minimalnych parametrów jakim mają one odpowiadać.

Ad 4:

Odpowiedź identyczna jak do pkt „Ad 1”

Pytanie 5:

Prosimy o podanie przykładowych nazw handlowych wykładziny podłogowej PCV w celu określenia minimalnych parametrów jakim mają one odpowiadać.

Ad 5:

Odpowiedź identyczna jak do pkt „Ad 1”

Pytanie 6:

Czy drzwi z pozycji 33 przedmiaru robót „Roboty budowlane przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego” są przedmiotem wyceny, ponieważ nie występują one na rzutach  ani na zestawieniu stolarki?

Ad 6:

Do wyliczenia ceny Wykonawca winien przyjąć ilości „w oparciu o przedmiary opracowane przez Wykonawcę”, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest  stosować wymogi określone już w pkt „Ad 3” niniejszego pisma.

Pytanie 7:

Czy drzwi aluminiowe z pozycji 07 przedmiaru robót „Pomieszczenie stacji trafo” są przedmiotem wyceny, ponieważ nie występują one na rzutach ani na zestawieniu stolarki?

Ad 7:

Odpowiedź identyczna jak do pkt „Ad 6”: Do wyliczenia ceny Wykonawca  winien przyjąć ilości „w oparciu o przedmiary opracowane przez Wykonawcę”, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest stosować wymogi określone już w pkt „Ad 3” niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Czy drzwi w pomieszczeniu 35 o wymiarze 80/200, w pomieszczeniu 36 o wymiarze  60/200 oraz w pomieszczeniu 37 o wymiarze 60/200 są przedmiotem przetargu, ponieważ nie ma takich drzwi na zestawieniu stolarki. Jeżeli są to prosimy o uzupełnienie zestawienia lub opisu tych drzwi

Ad 8:

Drzwi jw. należy montować, gdyż zostały oznaczone w zał. Nr 1 pkt 8 do SIWZ, pod nazwą: „Zamienny rysunek nr 2A - branża architektoniczna (z zestawieniem powierzchni pomieszczeń od 1 do 39 i zmianą rodzaju posadzek w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego)”. Pomieszczenia określone numerami w zapytaniu, zostały zlokalizowane (sąsiedztwo innych pomieszczeń) oraz określone w w/w załączniku odpowiednio jako:            „35-korytarz”, 36-WC”, „37-Natrysk”. Zatem do tych pomieszczeń należy montować drzwi spełniające warunki zacytowane w „Ad 1”,  w szczególności:

„3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

1) zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy,

- zamienny rysunek nr 2A - branża architektoniczna (z zestawieniem powierzchni pomieszczeń od 1 do 39 i zmianą rodzaju posadzek w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego,

- „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”,

6)obowiązujące normy i przepisy prawne,

7)wiedzę i sztukę budowlaną.

- Wbudowane materiały i wyroby winny bezwzględnie odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - w sposób określony w Prawie Budowlanym oraz w przepisach wykonawczych oraz winny spełniać wymogi które określono w  dokumentacji projektowej”.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x strona internetowa Zamawiającego

- 1 x a/a