OR. 272.1.2012						Kolbuszowa, 31.01.2012r

Wg rozdzielnika

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 z późn. zm.)  informuje o ich treści i udziela wyjaśnień

Pytania:

1. Czy sufity podwieszane mają być wykonane wg opisu technicznego projektu tj. kasetonowe, czy tj. w przedmiarze z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie?
2. Czy posadzki w pomieszczeniach 9,10,12 mają zostać wykonane wg opisu technicznego projektu czy wg rysunku nr 12 szczegóły posadzek?
3. Czy zakres  zamówienia obejmuje również wykonanie również tynku mozaikowego na ścianach wewnętrznych, jeżeli tak to w których pomieszczeniach?
4. Czy przedmiar opisuje cały zakres zamówienia? Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 pzp proszę o jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, gdyż różnice w opisie technicznym projektu i rysunkach projektu, a do tego odbiegający rozwiązaniami niepełny przedmiar(który jest tylko materiałem poglądowym, ale jest częścią SIWZ) może wprowadzać wykonawcę w błąd i przez to utrudniać uczciwą konkurencję, a także powodować problemy podczas wykonawstwa inwestycji.

Odpowiedzi:

Ad.1) Sufity podwieszone należy wykonać wg. projektu budowlano-wykonawczego.

Ad.2) Posadzki w pomieszczeniach nr: 9; 10; 12, po uprzednim skuciu istniejących posadzek, należy wykonać wg. rys.12 projektu budowlano-wykonawczego.

Ad.3) Wykończenie ścian należy wykonać wg. opisy projektu budowlano-wykonawczego, cytat: „Wykończenie wewnętrzne

-  ściany wszystkich węzłów sanitarnych   do wysokości 2,10 m wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany wyżej i sufity malowanie farbą emulsyjną.

- ściany pozostałych pomieszczeń należy do wysokości 1.8 m obłożyć tynkiem mozajkowym, ściany powyżej pomalowac farbą emulsyjną.  Kolor ścian uzgodnić            z Inwestorem”.

Ad.4) Przedmiot umowy został określony wielokrotnie w dokumentach Zamawiającego,                   w tym m.in. w:

- SIWZ – w rozdziale 2. „Opis przedmiotu zamówienia”,

- zał. 2 „Ogólne warunki umowy” (§8  ust.2),

- zał. 3. „Druk oferty cenowej”,

w sposób następujący:

# „Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski”

z rozdziałem na „grupy kosztów” i „elementy robót” :

„I grupa kosztów” (obejmuje zakres robót budowlanych wewnątrz pomieszczeń wraz               z drzwiami i oknami, o numerach pomieszczeń wg projektu budowlanego: 1-5; 7-9;                11 i 12. Wraz z oknami należy zamontować okapniki zewnętrzne uwzględniające grubość docieplenia, które to docieplenie nie jest przedmiotem umowy.

Zakres robót pom. nr 10: wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne oraz sufit podwieszony):

1.Roboty konstrukcyjno-budowlane:

1.1roboty remontowo-tynkarskie, przeróbki

1.2 podłoża i posadzki

1.3 montaż okien i drzwi

1.4roboty wykończeniowe

2.Instalacje sanitarne:

2.1 kanalizacyjne

2.2 wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

3.wentylacja mechaniczna

4.instalacje elektryczne

„II grupa kosztów” (obejmuje zakres robót budowlanych wewnątrz pomieszczenia  nr „17” (korytarz) – z ograniczeniem co do ilości drzwi określonych w projekcie budowlanym: zamówienie ujmuje jedynie zakup i montaż 1 kpl drzwi przejściowych do segmentu socjalnego (oznaczone nr „6”)  i 3 kpl drzwi zewnętrznych):

5.Roboty konstrukcyjno-budowlane:

5.1 roboty remontowo-tynkarskie, przeróbki

5.2 podłoża i posadzki

5.3 montaż drzwi

5.4 roboty wykończeniowe

6.instalacje elektryczne

„III grupa kosztów” (obejmuje zakup i montaż drzwi z korytarza (tj. pom.17) do pomieszczeń nie objętych pracami remontowymi, z wyjątkiem: 3 kpl drzwi które zostały już wymienione i które w projekcie budowlanym zostały określone, tj. nr: 72, 99 i 162. Nie należy wyceniać także 3 projektowanych okien, które zostały również już zamontowane):

7.montaż drzwi”.

Natomiast rodzaj materiałów, kolory i inne właściwości i parametry techniczne Wykonawca zobowiązany jest stosować wg wymogów SIWZ, tj w zał. 2. „Ogólne warunki umowy” (§5 ust.3), określone w sposób następujący:

„3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy (Zał. Nr 1.1-1.4 do SIWZ),

- „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” (Zał. Nr 1.5 do SIWZ),

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.IV/49/09 z dnia 08.07.2009r. na budowę zamierzenia p.n.: „Przebudowa istniejącego budynku CKP na RCTNW”, przeniesioną decyzją z dnia 30.07.2009r. na Powiat Kolbuszowski,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące normy i przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną”.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x str. internetowa

- 1 x tablica ogłoszeń Zamawiającego

- 1 x a/a