OR. 272.1.2012						Kolbuszowa, 08.02.2012r

Wg rozdzielnika

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 z późn. zm.)  informuje o ich treści i udziela wyjaśnień

Pytania:

1. Dokumentacja przetargowa nie wyjaśnia jednoznacznie z jakiego materiału ma być wykonana stolarka drzwiowa wewnętrzna. W przedmiarach robót opisy pozycji zostały zmienione w stosunku do oryginalnego opisu, co może sugerować, że Zamawiający oczekuje montażu stolarki drewnianej. Natomiast w opisie technicznym widnieje zapis, że drzwi wewnętrzne należy wykonać z aluminium. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedzi:

Ad. 1) Rodzaj materiałów i inne właściwości i parametry techniczne materiałów                          i wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest stosować wg wymogów SIWZ, tj wg. zał. 2. „Ogólne warunki umowy” (§5 ust.3), określone w sposób następujący:

„3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy (Zał. Nr 1.1-1.4 do SIWZ),

- „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” (Zał. Nr 1.5 do SIWZ),

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.IV/49/09 z dnia 08.07.2009r. na budowę zamierzenia p.n.: „Przebudowa istniejącego budynku CKP na RCTNW”, przeniesioną decyzją z dnia 30.07.2009r. na Powiat Kolbuszowski,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące normy i przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną”.

Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z zapisami rozdziału 16 ust.3 pkt 2 SIWZ, cytat:                    „- załączone do SIWZ przedmiary należy traktować jako materiał poglądowy gdyż zgodnie z §4, ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.                  w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót. Projekt budowlany ma charakter nadrzędny - wszelkie prace ewentualnie nie uwzględnione w przedmiarze ale ujęte w projekcie budowlanym należy wyceniać zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału”. Z tego powodu Zamawiający nie będzie odnosił się do uwag Oferentów tyczących bezpośrednio przedmiotowych przedmiarów.

Oznacza to zatem, że drzwi wewnętrzne należy wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-wykonawczego, z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ  wprowadzonej w dniu 03.02.2012r.

Otrzymują:

- 1 str. internetowa

- 1 x tablica ogłoszeń

- 1  x a/a