ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do części IX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA** | **OPIS** | **LICZBA** |
| **Pracownia laboratoryjno-doświadczalna** (II) | **Suszarka laboratoryjna (1 sztuka):** | **1 SZT** |
| * ilość półek 1-2 z regulacją wysokości * moc 800W-1000 W, * obieg powietrza grawitacyjny, * zakres temperatur 5 - 300 st. C * wyświetlacz cyfrowy i kontroler temperatury |  |
| **Waga techniczna (1 sztuka):** | **1 SZT** |
| - obciążenie max 1,5 kg,  - działka odczytowa d=0,05 g,  - akumulator wewnętrzny, |  |
| **Waga analityczna (1 sztuka):** | **1 SZT** |
| * elektroniczna, * analityczna z przetwornikiem magnetoelektrycznym, kalibracją wewnętrzną i wyświetlaczem LCD, * odczyt: 0.01 mg do 1 mg, |  |
| **Kubek Forda (1 sztuka):** | **1 SZT** |
| - średnica dyszy 4 mm, ze stali nierdzewnej,  - statyw ergonomiczny |  |

**Gwarancja na każdy sprzęt w pracowni min. 1 rok. Zwiększenie okresu gwarancji będzie punktowane w kryteriach oceny ofert.**