Or. 342/6/08								Kolbuszowa, 12.06.2008 r.

W dniu 12.06.208 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie od jednego z Wykonawców:

„dot. poz. 2 Stół do pionizacji z napędem elektrycznym:

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leżyska 1950 x 600 mm

długość stołu od. 1500 2000 mm szerokość 750 mm”

Odpowiedź:

W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną w dniu 12.06.2008 r. Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach leżyska 1950 x 600 mm,

natomiast zgodnie z zapisami siwz długość stołu musi wynosić min. 1900mm.

Zamawiający nie określił w specyfikacji szerokości stołu w związku z tym dopuszcza szerokość 750 mm.