Or. 342/6/2008						Kolbuszowa, 13.06.2008 r.

Zapytania do SIWZ

W dniu 13.06.2008 r. do Zamawiającego od jednego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Poz. nr 1 koncentrator tlenu

czy zamawiający dopuści do zaoferowania koncentrator o wydajności od 1 do

51/min. która to wydajność jest najczęściej stosowana w tego typu

urządzeniach i ma swoje medyczne uzasadnienie?

Odp. Do pyt. nr 1

Zgodnie z zapisem w specyfikacji wydajność Koncentratora tlenu czyli  strumień wyjściowy musi wynosić 1 do 9 l/min . W związku z tym zamawiający  nie dopuści koncentratora tlenu o podanych parametrach wydajności.

Pytanie nr 2

poz. nr 6 Balsan futura

czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie rehabilitacyjne do

kąpieli perełkowej i ozonoterapii o innej nazwie handlowej która posiada 8

programów masażowych zamiast 10 ?

Odp. Do pyt. nr 2

Zamawiający dopuści urządzenie rehabilitacyjne do kąpieli perełkowej i ozonoterapii o innej nazwie handlowej, ale zgodnie z zapisem w siwz w/w urządzenie musi realizować 10 programów masażowych.